BIAŁOŚLIWIE 23.03.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

CENTRUM MEDYCZNE MUTMED

UL. KS KORDECKIEGO 3

89-340 BIAŁOŚLIWIE

TEL. 515285689

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe polegające na remoncie pomieszczeń gabinetów medycznych (3 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy), rejestracji, 2 łazienki dla pacjentów w tym jedna dla niepełnosprawnych.

Przedmiot zapytania obejmuje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwy elementów rozliczeniowych** | **Ilość** | **Jed. Miary** |
|  | **I. OCZYSZCZENIE TERENU** |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu | 1,00 | szt |
|  | **II. PRACE ELEKTRYCZNE** |  |  |
| 2. | KNR 5-08 0504/05 - Montaż lamp oświetleniowych | 15 | szt |
| 3. | KNR 5-08 0307/02 - Montaż na gotowym podłożu włączników | 5 | szt |
| 4. | KNR 5-08 0309/02 - Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach | 24 | szt |
|  | **III. PRACE HYDRAULICZNE** |  |  |
| 5. | KNR 2-15 0107/04 - Dodatek za wykonanie robocizny prac hydraulicznych | 1 | szt |
| 6. | KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką i baterią | 5 | szt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IV. REMONT GABINETÓW LEKARSKICH** |  |  |
| 8. | KNR-W 2-02 2006/02 - Montaż sufitów systemowych Capri | 80 | m2 |
| 9. | KNR-W 4-01 1214/02 - Usunięcie starej powierzchni podłogowej | 80 | m2 |
| 10. | KNR 4-01 0804/02 - Wyrównianie posadzki cementowej | 80 | m2 |
| 11. | KNR-W 4-01 0804/03 - Wykonanie masy wyrównującej Atlas Sam 200 na posadzce | 30 | m2 |
| 12. | KNR 0-12 1118/10 - Posadzka z płytek gresowych szarych układanych na klej o wymiarach 40x60cm | 88 | m2 |
| 13. | KNR 0-12 1120/09 - Cokoliki z płytek gresowych ciętych | 120 | m2 |
|  | **V. PRACE WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY** |  |  |
| 14. | KNR-W 4-01 0820/08 - Rozebranie okładziny ściennej z płytek | 60 | m2 |
| 15. | KNR-W 4-01 0707/01- Wyrównanie tynków o demontażu płytek | 60 | m2 |
| 16. | KNR-W 4-01 0717/03 - Farba ścienna przy umywalkach z podkładem z kleju żelowym Atlas i fugą | 16 | m2 |
| 17. | KNR-W 4-01 1202/09 - Szlifowanie ścian | 340 | m2 |
| 18. | KNR 2-02 0815/04 - Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z gruntowniem | 340 | m2 |
| 19. | KNR-W 2-02 1510/01 - Malowanie dwukrotne ścian farbą z oklejeniem taśmą i folią malarską okien, drzwi i posadzek | 340 | m2 |
|  | **VI. PRACE WYKOŃCZENIOWE - DRZWI** |  |  |
| 20. | KNR 4-01 0329/01 - Wykucie otworów drzwiowych z powiększeniem | 6 | szt |
| 21. | KNR-W 2-02 1022/01 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z futryną i obróbką | 6 | szt |
|  | **VII. PRACE WYKOŃCZENIOWE - RECEPCJA** | |  |
| 22. | KNR 4-01 0701/11 - Demontaż istniejącej recepcji | 1 | szt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | KNR 0-19 1023/11 - Montaż przeszkleń wraz z materiałem | 1 | szt |
| 24. | KNR-W 2-02 2006/02 - Montaż sufitów systemowych Capri | 20 | m2 |
| 25. | KNR-W 2-02 1510/01 - Malowanie dwukrotne ścian farbą z oklejeniem taśmą i folią malarską okien, drzwi i posadzek | 50 | m2 |

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty papierowe można składać w zamkniętej kopercie lub skan drogą mailową do dnia 01-04-2025r. godz. 15:00, na adres Centrum Medyczne Mutmed ul. Zduny 4,

89-300 Wyrzysk, lub na adres mailowy: [mutmed@wp.pl](mailto:mutmed@wp.pl)

1. **KRTERIA OCENY OFERT**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące

Kryteria:

1. Cena usługi – 100%